A N E X O S

“ANEXO 1”

PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021

PARA LA “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”

R E Q U E R I M I E N T O S    M Í N I M O S:

- SIN CUARTO DE MAQUINAS

- 2 PARADAS (PB, 1)

- CAPACIDAD 8 PASAJEROS(INGRESO DE UNA SILLA DE RUEDAS Y UN ACOMPAÑANTE)

- DIMENSIONES MÍNIMAS DE CABINA 1.10 x 1.40mts

- DOBLE ACCESO

- 2 PARADAS

- SISTEMA DE PUERTAS AUTOMÁTICO

- SEÑALIZACIÓN EN CABINA LED

- INTERIORES Y PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE

- PULSADORES DE ACERO INOXIDABLE CON NUMERACIÓN EN RELIEVE

- PISO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE

- DE BAJO CONSUMO ELÉCTRICO

- ILUMINACIÓN TIPO LED

- VENTILACIÓN

QUE CUENTE MÍNIMO CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE SEGURIDAD SIMILARES O SUPERIORES:

- REGULADOR DE VELOCIDAD

- INTERRUPTOR FIN DE VIAJE

- ALARMA

- CORTINA DE RAYOS INFRARROJOS

- EVACUACIÓN AUTOMÁTICA

- TRABA ELECTROMECÁNICA DE PUERTAS

- AMORTIGUADORES DE SEGURIDAD,

- MANIOBRA DE BOMBEROS

- EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE ENTREGAR EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 DÍAS HÁBILES EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CIVIL CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS, GUÍAS MECÁNICAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA OBRA CIVIL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.

EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE INCLUIR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA EMPRESA GANADORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL.

LA VISITA DE OBRA AL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN SERA DE CARÁCTER OBLIGATORIO POR PARTE DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES, CON EL FIN DE QUE LOS LICITANTES PUEDAN OFERTAR DE MANERA EQUITATIVA Y EN IGUALDAD DE CONDICIONES SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

NOTA: TODAS LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR BIENES O SERVICIOS CON ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUPERIORES. EL LICITANTE DEBERÁ DE REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA PRESENTADA SIN INCLUIR COSTOS, ASÍ MISMO SE PODRÁN INCLUIR FICHAS TÉCNICAS Y FOLLETOS DEL PRODUCTO OFERTADO EN IDIOMA ESPAÑOL.

EN CASO DE SER ADJUDICADO PROPORCIONARÉ EL PRODUCTO OFERTADO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE ANEXO, LA ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO, LA CONVOCATORIA Y LAS MODIFICACIONES QUE SE DERIVEN DE LAS ACLARACIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. SERÉ RESPONSABLE POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O FALTA DE CALIDAD EN GENERAL DEL SERVICIO Y POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE PUEDAN INCURRIR EN LOS TÉRMINOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO.

LA GARANTÍA DE LOS ARTÍCULOS ANTES DESCRITOS SERÁ POR (_____) MESES.

ATENTAMENTE:

___________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO

***FIN DEL ANEXO 1 ***

“CARTA 1”

CARTA ACEPTACIÓN DE BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021

PARA LA  “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”

TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2021.

H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLAN

DE MORELOS, JALISCO

P R E S E N T E.

AT’N: L.A. FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ

DIRECTOR DE PROVEEDURÍA

“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “(NOMBRE DEL PARTICIPANTE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA ACEPTACIÓN DE CONFORMIDAD A LAS PRESENTES BASES Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EN SUS ANEXOS A LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA            NACIONAL ADQ/LPN/001/2021 PARA LA  “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL” PUBLICADA EL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021.

DE IGUAL FORMA MANIFIESTO EXPRESAMENTE MI COMPROMISO A SOMETERME SIN LIMITACIÓN, CONDICIONAMIENTO O RESERVA ALGUNA A ACTUAR EN ESTRICTO APEGO Y SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

A T E N T A M E N T E

_______________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO.

“CARTA 2”

CARTA PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021

PARA LA  “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”.

TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2021.

H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLAN

DE MORELOS, JALISCO

P R E S E N T E.

AT’N: L.A. FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ

DIRECTOR DE PROVEEDURíA

“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “(NOMBRE DE LA EMPRESA) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE CUENTO CON TODAS LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERME POR MI O POR MI REPRESENTADA, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 59 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

A T E N T A M E N T E

_______________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO.

“CARTA 3”

CARATULAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021

PARA LA “COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DE RED PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO”.

TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2021.

H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLAN

DE MORELOS, JALISCO

P R E S E N T E.

AT’N: L.A. FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ

DIRECTOR DE PROVEEDURIA

“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “(NOMBRE DEL PARTICIPANTE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA PRESENTE PROPUESTA, INCLUYE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021 PARA LA  “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA  MUNICIPAL” MISMA QUE CONSTA DE UN TOTAL DE (NÚMERO DE HOJAS) FOJAS, POR LO QUE AL MOMENTO DE QUE SEA REVISADA, ACEPTO SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, TANTO A MÍ COMO A MI REPRESENTADA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DEFICIENCIAS Y OMISIONES”

A T E N T A M E N T E

_______________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO.

“CARTA 4”

CARTA COMPROMISO DE ENTREGA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021

PARA LA “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”.

TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2021.

H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLAN

DE MORELOS, JALISCO

P R E S E N T E.

AT’N: L.A. FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ

DIRECTOR DE PROVEEDURÍA

“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “(NOMBRE DEL PARTICIPANTE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MI COMPROMISO DE ENTREGAR, EN CASO DE SER ADJUDICADO DENTRO DEL PROCESO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021 PARA  LA “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”  DE CONFORMIDAD A LO                     SEÑALADO EN MI OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, EN TIEMPO,  FORMA Y DE CONFORMIDAD A LAS NECESIDADES Y TIEMPOS SEÑALADOS POR LA DEPENDENCIA REQUIRIENTE.

DE IGUAL FORMA MANIFIESTO MI ACEPTACIÓN A QUE SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, TANTO A MÍ COMO A MI REPRESENTADA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA, DEFICIENCIAS EN LOS PRODUCTOS Y OMISIONES”

A T E N T A M E N T E

_______________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO.

“CARTA 5”

CARTA COMPROMISO DE PRECIO FIJO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021

PARA LA  “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”.

TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2021.

H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLAN

DE MORELOS, JALISCO

P R E S E N T E.

AT’N: L.A. FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ

DIRECTOR DE PROVEEDURÍA

“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “(NOMBRE DEL PARTICIPANTE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MI COMPROMISO DE MANTENER EL PRECIO DEL SERVICIO Y/O BIEN OFERTADO MEDIANTE EL ANEXO 6 DE LAS BASES, EN CASO DE SER ADJUDICADO DENTRO DEL PROCESO DE LA            PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021  PARA  LA “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”  HASTA LA ENTREGA DEL SERVICIO ADJUDICADO.

A T E N T A M E N T E

_______________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO.

“CARTA 6”

CARTA GARANTÍA DEL PRODUCTO Y SERVICIO OFERTADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021

PARA LA  “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”.

TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2021.

H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLAN

DE MORELOS, JALISCO

P R E S E N T E.

AT’N: L.A. FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ

DIRECTOR DE PROVEEDURIA

“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “(NOMBRE DE LA EMPRESA) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE EN CASO DE SER ADJUDICADO DENTRO DEL PROCESO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021 PARA  LA “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL” EL BIEN Y/O SERVICIO OFERTADO MEDIANTE LA PROPUESTA                 TÉCNICA Y ECONÓMICA, ESTÁN GARANTIZADOS POR _____ MESES, EN CALIDAD Y CONTRA                         VICIOS OCULTOS POR “(NOMBRE DEL FABRICANTE), POR LO QUE NOS COMPROMETEMOS A RESPONDER POR EL A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.

DE IGUAL FORMA MANIFIESTO MI ACEPTACIÓN A QUE SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, TANTO A MÍ COMO A MI REPRESENTADA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O NEGATIVA DE REPOSICIÓN POR DEFICIENCIAS EN LOS PRODUCTOS Y OMISIONES.

A T E N T A M E N T E

_______________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO

“ANEXO 2”

JUNTA ACLARATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021

PARA LA  “COMPRA DE INFRAESTRUCTURA DE RED PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO”.

H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLAN

DE MORELOS, JALISCO

P R E S E N T E.

AT’N: L.A. FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ

DIRECTOR DE PROVEEDURÍA

“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “(NOMBRE DE LA EMPRESA)” MANIFIESTO MI INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SEÑALANDO LOS DATOS GENERALES DE MI REPRESENTADA:

| NOMBRE O RAZON SOCIAL: |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL: |  |
| DOMICILIO FISCAL: |  |
| TELÉFONO LOCAL: |  |
| TELÉFONO CELULAR: |  |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  |
| REGISTRO RPCM: |  |

PREGUNTAS

PREGUNTA #1

PREGUNTA #2

EN CASO DE SER ADJUDICADO Y NO ENCONTRARME INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ME COMPROMETO A INSCRIBIRME EN DICHO PADRÓN EN UN TERMINO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES, SOMETIÉNDOME A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE NO REALIZARLO.

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA.

A T E N T A M E N T E

_____________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO

“ANEXO 3”

CARTA DE PROPOSICIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021

PARA LA  “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”.

TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2021.

H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN

DE MORELOS, JALISCO

P R E S E N T E.

AT’N: L.A FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ

DIRECTOR DE PROVEEDURIA

EN ATENCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021 PARA LA “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”  EN LO SUBSECUENTE “EL PROCESO DE ADQUISICIÓN”, EL SUSCRITO (NOMBRE DEL FIRMANTE) EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL PARTICIPANTE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

- QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA LA FIRMA Y PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y EL CONTRATO QUE SE DERIVEN DE ÉSTE, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA). ASÍ MISMO, MANIFIESTO QUE CUENTO CON NÚMERO DE PROVEEDOR -------------Y CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ------------, Y EN SU CASO ME COMPROMETO A REALIZAR LOS TRÁMITES DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN ANTE EL PADRÓN DE PROVEEDORES.

- EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS PRESENTES BASES, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO QUE LLEGARE A CELEBRARSE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.

- QUE MI REPRESENTADA SEÑALA (O “QUE SEÑALO”) COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO ----- DE LA CALLE ---------------------------, DE LA COLONIA -----------------, DE LA CIUDAD DE ------------------, C.P. -----------------, TELÉFONO -----------------Y CORREO ELECTRÓNICO ----------------------.

- QUE HE LEÍDO, REVISADO Y ANALIZADO CON DETALLE TODAS LAS CONDICIONES DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN, LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EL JUEGO DE ANEXOS QUE ME FUERON PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA, DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, OBLIGÁNDOME A CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN CADA UNO DE ELLOS Y/O ACATAR LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR LAS ÁREAS TÉCNICAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

- QUE MI REPRESENTANTE ENTREGARÁ (O “QUE ENTREGARÉ”) LOS BIENES Y/O SERVICIOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS BASES DE ESTE PROCESO, CON LOS PRECIOS UNITARIOS SEÑALADOS EN MI PROPUESTA ECONÓMICA.

- QUE SE HAN FORMULADO CUIDADOSAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE PROPONEN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES QUE PUEDAN INFLUIR SOBRE ELLOS. DICHOS PRECIOS SE PRESENTAN EN MONEDA NACIONAL E INCLUYEN TODOS LOS CARGOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE ORIGINEN EN LA ELABORACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS HASTA SU RECEPCIÓN TOTAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA.

- MANIFIESTO QUE LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PRESENTE PROPUESTA, SERÁN LOS MISMOS EN CASO DE QUE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y/O EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, OPTE POR REALIZAR AJUSTES AL MOMENTO DE ADJUDICAR DE FORMA PARCIAL LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTE PROCESO DE ADQUISICIÓN.

- EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDOS, NOS COMPROMETEMOS (O “ME COMPROMETERÉ) A FIRMAR EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

- QUE MI REPRESENTANTE NO SE ENCUENTRA (O “QUE NO ME ENCUENTRO”) EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y TAMPOCO EN LAS SITUACIONES PREVISTAS PARA LA DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE SE INDICAN EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO DE ADJUDICACIÓN.

- MI REPRESENTADA SEÑALA (O “QUE SEÑALO”) COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO -------------- DE LA CALLE -----------------, DE LA COLONIA -----------------------, DE LA CIUDAD DE ----------------------, C.P. ----------------------, TELÉFONO -------------------------Y CORREO ELECTRÓNICO ---------------------------------; SOLICITÁNDOLES Y MANIFESTANDO MI CONFORMIDAD DE QUE TODAS LAS NOTIFICACIONES QUE SE TENGAN QUE PRACTICAR Y AÚN LAS PERSONALES, SE ME HAGAN POR CORREO ELECTRÓNICO EN LA CUENTA ANTERIORMENTE SEÑALADA, SUJETÁNDOME A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 106 Y 107 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, APLICADO SUPLETORIAMENTE, PARA QUE LA AUTORIDAD ESTATAL LLEVE A CABO LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

- QUE POR MÍ O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS COTIZACIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS OFERENTES.

ATENTAMENTE

_________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO

“ANEXO 4”

CARTA ACREDITACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021

PARA LA “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”.

TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2021.

H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN

DE MORELOS, JALISCO

P R E S E N T E.

AT’N: L.A FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ

DIRECTOR DE PROVEEDURÍA

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO VERIFICADOS, MANIFIESTO QUE NO ME ENCUENTRO INHABILITADO POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE ALGUNO, ASÍ COMO QUE CUENTO CON                    FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA COTIZACIÓN Y COMPROMETERME EN EL                  PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021 PARA LA “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL” ASÍ COMO CON LOS DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE ÉSTE, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE (PERSONA                   FÍSICA O MORAL).

ATENTAMENTE

____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O REPRESENTANTE LEGAL

“ANEXO 5”

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021

PARA LA “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”

TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2021.

H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN

DE MORELOS, JALISCO

P R E S E N T E.

AT’N: L.A FERNANDO PLASCENCIA IÑIGUEZ

DIRECTOR DE PROVEEDURÍA

EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PROCESO DE  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021 PARA LA “ADQUISICIÓN DE 01                    ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL” POR MEDIO DEL PRESENTE                   MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE                        INTERPÓSITA PERSONA, EL PROVEEDOR (PERSONA FÍSICA O MORAL), A QUIEN REPRESENTO, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O                    MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES AMBOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE                   TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, INDUZCAN O ALTEREN LA EVALUACIONES DE LAS                        PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS COLUSORIOS.

A SU VEZ MANIFIESTO NO ENCONTRARME DENTRO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

ATENTAMENTE

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6”

PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2021

PARA LA “ADQUISICIÓN DE 01 ELEVADOR PARA EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”

| PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |
|  |  |  |  | IVA |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL: |  |  |  |

CANTIDAD CON LETRA:

CONDICIONES DE PAGO:(DE SOLICITAR ANTICIPOS, SE DEBERÁN ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA ANTICIPO, ASÍ COMO LOS MONTOS DE LOS PAGOS PARCIALES)

TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: (DEBERÁ ESPECIFICAR SIN SON DÍAS HÁBILES O NATURALES, CONSIDERANDO LOS TIEMPOS REALES DE ENTREGA)

GARANTÍA DEL PRODUCTO OFERTADO:

VALOR AGREGADO: (EN CASO DE QUERER AGREGAR UNA CARACTERÍSTICA EXTRA CON EL FIN DE GENERAR MAYOR ATRACTIVO)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS PRECIOS COTIZADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE (ESPECIFICAR DÍAS Y SI SERÁN NATURALES O HÁBILES) CONTADOS A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y QUE LOS PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS INVOLUCRADOS Y SE PRESENTAN EN MONEDA NACIONAL CON LOS IMPUESTOS DESGLOSADOS.

MANIFIESTO QUE LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PRESENTE PROPUESTA, SERÁN LOS MISMOS EN CASO DE QUE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y/O EL COMITÉ SEGÚN CORRESPONDA, OPTE POR REALIZAR AJUSTES AL MOMENTO DE ADJUDICAR DE FORMA PARCIAL LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTE PROCESO DE ADQUISICIÓN.

A T E N T A M E N T E

____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO.

***FIN DEL ANEXO 6 ***