[image: image1.png]Tepatitian
de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

¥




[image: image2.emf]I) PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. UNIDAD CANTIDAD

I.-01 PZS 8.00

I.-02 LOTE 1.00

I.-03 M2 220.00

I.-04 ML 66.15

I.-05 M3 56.00

RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES DEL ÁREA DE CÁMARAS 

CANALERAS. INCLUYE: RETIRO DE PUERTAS Y MARCOS, ACARREO A 

LUGAR DE ACOPIO 200 MTS Y LIMPIEZA DEL LUGAR.

CORTE DE LOSA CON DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO, QUE 

SERVIRA PARA DELIMITAR EL ÁREA A DEMOLER.

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM DE ESPESOR 

EN LAS ÁREAS DE CÁMARA CANALERA PORCINO, CÁMARA CANALERA 

BOVINOS #1 Y 2 Y ANDENES Y CAMARAS DE VICERAS.  INCLUYE 

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL A 

PRIMER ESTACIÓN (20 MTS).

EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE TIPO "A" QUE 

SERVIRA PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA,  CON LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS;  DE 40 CM DE ANCHO, Y COMO MAXIMO UNA 

PROFUNDIDAD DE 120 CM  POR UN LARGO VARIABLE.

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 

FUERA DE LA OBRA, DESDE EL BANCO DE ACOPIO  DE MATERIAL 

HASTA EL DEPOSITO AUTORIZADO.



“ANEXO 1”  
PROPUESTA TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 
PARA LA “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL”
R E Q U E R I M I E N T O S    M Í N I M O S
[image: image3.emf]II) ALBAÑILERÍA

II.-01 M2  53.00

II.-02 M2 53.00

II.-03 M2 150.00

II.-04 ML 105.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO ASPRIADO EN EL ÁREA 

DE LA CÁMARA DE CONGELACIÓN EN PISO. INCLUYE: CIMBRA Y 

APLICACIÓN.

PISO DE CONCRETO PULIDO EN COLOR GRIS DE 12 CM. DE ESPESOR , 

A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA DE 14 

DIAS, RESISTENCIA CON UN F'C=300  KG/CM2, PARA EL AREAS  DE 

CÁMARAS CANALERAS  Y ACABADO CON LLANA METÁLICA PULIDO. INCLUYE: 

MACRO FIBRA ESTRUCTURAL DE 1.8 KG/M3, ARMADO DE MALLA HECHA A 

BASE DE VARILLA DE 3/8" ACADA 25 CM, ADITIVO DE INCRUSTOR DE AIRE DEL 

3%  Y LIMPIEZA DEL LUGAR.

PISO DE CONCRETO PULIDO EN COLOR GRIS DE 10 CM. DE ESPESOR , 

A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA DE 14 

DIAS, RESISTENCIA CON UN F'C=300  KG/CM2, PARA EL AREAS  DE 

ANDENES  Y ACABADO CON LLANA METÁLICA PULIDO. INCLUYE: MACRO 

FIBRA ESTRUCTURAL DE 1.8 KG/ M3,  ADITIVO DE INCRUSTOR DE AIRE  DEL 3 

% Y CORTES DE CONCRETO,  LIMPIEZA DEL LUGAR.

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE RODAPIE DE TIPO CURVA SANITARIA 

HECHO A BASE DE CEMENTO ARENA TERMINADO SE MI PULIDO. 

INCLUYE: VARILLA DE 3/8", ALAMBRE RECOCIDO Y LIMPIEZA DEL 

LUGAR.


[image: image4.emf]III) SANITARIO 

III.-01 LOTE  1.00

III.-02 PZA 8.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA CED 40 QUE 

SERVIRA PARA FORMAR RED DE DRENAJE, QUE RECOLECTARA AGUA 

DE 7 COLADERAS. INCLUYE: 3 TRAMPAS DE OLORES A BASE DE 

CODOS 45°, SALIDA DE CONEXIÓN DE TIPO "Y" Y ESPIGA Y TAPON 

HEMBRA QUE SERVIRA PARA REGISTRAR TUBERIA. NOTA: VER 

DETALLE EN PLANO ALC-01

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE COLADERA DE 

SECCION 30 X 30 CMS,COLADERA DE ACERO INOXIDABLE MARCA 

ROSER MODELO CODIGO 3984 O SIMILAR CON  MEDIDAS 

300X300X250MM CON DESAGÜE SALIDA AL FONDO DE Ø110MM.


[image: image5.emf]IV) PANEL.

IV.-01 M2 61.00

IV.-02 M2 184.20

IV.-03 M2 60.00

IV.-04 M2 52.00

IV.-05 M2 64.40

IV.-06 M2 226.44

IV.-07

ESQUINERO INTERIOR DE 40 X40MM,CALIBRE 24, 3.05 M DE LARGO

PZS 52.00

PANEL SANDWICH ESPESOR 3”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO 

EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 

100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE PLAFON DE CÁMARA DE 

PORCINOS Y CÁMARA DE BOVINOS. INCLUYE: COLOCACION Y 

SELLADO.

PANEL SANDWICH ESPESOR 3”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO 

EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 

100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE MURO  DE CÁMARA DE PORCINOS 

Y CÁMARA DE BOVINOS. INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO.

PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO 

EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 

100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE PLAFON DE ANDENES. INCLUYE: 

COLOCACION Y SELLADO.

PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO 

EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 

100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE MURO DE ANDENES. INCLUYE: 

COLOCACION Y SELLADO.

PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO 

EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 

100 CM DEANCHO EN PLAFON DEL ÁREA DE CÁMARA #3 DE 

BOVINOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACÍÓN DE SOPORTERIA 

PARA COLOCAR EL MURO DE PANEL, COLOCACION Y SELLDO DE 

PANEL.

PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO 

EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 

100 CM DEANCHO EN MURO DEL ÁREA DE CÁMARA #3 DE BOVINOS. 

INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACÍÓN DE SOPORTERIA PARA 

COLOCAR EL MURO DE PANEL, COLOCACION Y SELLADO DE PANEL.


[image: image6.emf]V) PUERTAS CORREDIZAS.

V.-01 PZS 8.00

PUERTA CORREDIZA REFRIGERACION MEDIDA ES-5 PUERTA 

CANALERA, PARA INSTALAR EN VANO DE1.20 MDEANCHOX 3.30 M DE 

ALTO


[image: image7.emf]VI) REFRIGERACIÓN.

VI.-01

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 13 HP DANFOSS

PZS 2.00

VI.-02

EVAPORADOR GUNDER MEDIO PERFIL DESHIELO  POR AIRE.

PZS 2.00

VI.-03

MATERIAL ELECTRICO

LOTE 2.00

VI.-04 LOTE 2.00

VI.-05

MANO DE OBRA 

LOTE 2.00

VI.-06

VIATICOS 

LOTE 2.00

MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL DE REFRIGERACIÓN A UNA 

DISTANCIA NO MAYOR DE 6 MTS.


[image: image8.emf]RESUMEN GENERAL

I) PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.

II) ALBAÑILERÍA

III) SANITARIO 

IV) PANEL.

V) PUERTAS CORREDIZAS.

VI) REFRIGERACIÓN.

TIEMPO DE ENTREGA DEL PROYECTO A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO


[image: image9.emf]I) PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. UNIDAD CANTIDAD P.U 0.00

I.-01 PZS 8.00

0.00

I.-02 LOTE 1.00

0.00

I.-03 M2 220.00

0.00

I.-04 ML 66.15

0.00

I.-05 M3 56.00

0.00

RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES DEL ÁREA DE CÁMARAS 

CANALERAS. INCLUYE: RETIRO DE PUERTAS Y MARCOS, ACARREO A 

LUGAR DE ACOPIO 200 MTS Y LIMPIEZA DEL LUGAR.

CORTE DE LOSA CON DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO, QUE 

SERVIRA PARA DELIMITAR EL ÁREA A DEMOLER.

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM DE ESPESOR 

EN LAS ÁREAS DE CÁMARA CANALERA PORCINO, CÁMARA CANALERA 

BOVINOS #1 Y 2 Y ANDENES Y CAMARAS DE VICERAS.  INCLUYE 

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL A 

PRIMER ESTACIÓN (20 MTS).

EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE TIPO "A" QUE 

SERVIRA PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA,  CON LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS;  DE 40 CM DE ANCHO, Y COMO MAXIMO UNA 

PROFUNDIDAD DE 120 CM  POR UN LARGO VARIABLE.

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 

FUERA DE LA OBRA, DESDE EL BANCO DE ACOPIO  DE MATERIAL 

HASTA EL DEPOSITO AUTORIZADO.


NOTA: TODAS LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO SON MÍNIMAS, POR LO QUE EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR BIENES O SERVICIOS CON ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUPERIORES. EL LICITANTE DEBERÁ DE REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA PRESENTADA SIN INCLUIR COSTOS, ASÍ MISMO SE PODRÁN INCLUIR FICHAS TÉCNICAS Y FOLLETOS DEL PRODUCTO OFERTADO EN IDIOMA ESPAÑOL.
EN CASO DE SER ADJUDICADO PROPORCIONARÉ EL PRODUCTO OFERTADO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE ANEXO, LA ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO, LA CONVOCATORIA Y LAS MODIFICACIONES QUE SE DERIVEN DE LAS ACLARACIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. SERÉ RESPONSABLE POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O FALTA DE CALIDAD EN GENERAL DEL SERVICIO Y POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE PUEDAN INCURRIR EN LOS TÉRMINOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O CONTRATO. 
LA GARANTÍA DE LOS ARTÍCULOS ANTES DESCRITOS SERÁ POR (_____) MESES. 
ATENTAMENTE:
______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO.
***FIN DEL ANEXO 1 ***
  “CARTA 1”
CARTA ACEPTACIÓN DE BASES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 
PARA LA “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL”
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2026. 
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 
DE MORELOS, JALISCO 
P R E S E N T E. 
AT’N: L.A. HÉCTOR GÓMEZ MARTÍN
DIRECTOR DE PROVEEDURÍA
“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “(NOMBRE DEL PARTICIPANTE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA ACEPTACIÓN DE CONFORMIDAD A LAS PRESENTES BASES Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO EN SUS ANEXOS A LA PRESENTE              LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 PARA LA                                                           “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL”  PUBLICADA EL DÍA  10 DE FEBRERO DE 2026.
DE IGUAL FORMA MANIFIESTO EXPRESAMENTE MI COMPROMISO A SOMETERME SIN LIMITACIÓN, CONDICIONAMIENTO O RESERVA ALGUNA A ACTUAR EN ESTRICTO APEGO Y SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
A T E N T A M E N T E
_______________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO.
“CARTA 2”
CARTA PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 
PARA LA “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL”
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2026. 
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 
DE MORELOS, JALISCO 
P R E S E N T E. 
AT’N: L.A. HÉCTOR GÓMEZ MARTÍN
DIRECTOR DE PROVEEDURÍA
“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “(NOMBRE DE LA EMPRESA) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE CUENTO CON TODAS LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERME POR MI O POR MI REPRESENTADA, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 59 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
A T E N T A M E N T E
_______________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO.
“CARTA 3”
CARATULAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 
PARA LA “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL”
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2026. 
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 
DE MORELOS, JALISCO 
P R E S E N T E. 
AT’N: L.A. HÉCTOR GÓMEZ MARTÍN
DIRECTOR DE PROVEEDURÍA
“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “(NOMBRE DEL PARTICIPANTE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA PRESENTE PROPUESTA, INCLUYE TODOS Y CADA UNO DE LOS                       DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL                 ADQ/LPN/001/2026 PARA LA  “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL” MISMA QUE CONSTA DE UN TOTAL DE (NÚMERO DE HOJAS) FOJAS, POR LO QUE AL MOMENTO DE QUE SEA REVISADA, ACEPTO SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, TANTO A MÍ COMO A MI REPRESENTADA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DEFICIENCIAS Y OMISIONES”
A T E N T A M E N T E
_______________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO.
“CARTA 4”
CARTA COMPROMISO DE ENTREGA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 
PARA LA “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL”
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2026. 
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 
DE MORELOS, JALISCO 
P R E S E N T E. 
AT’N: L.A. HÉCTOR GÓMEZ MARTÍN
DIRECTOR DE PROVEEDURÍA
“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “(NOMBRE DEL PARTICIPANTE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MI COMPROMISO DE ENTREGAR, EN CASO DE SER ADJUDICADO DENTRO DEL PROCESO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 PARA LA  “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL” DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN MI OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, EN TIEMPO, FORMA Y DE CONFORMIDAD A LAS NECESIDADES Y TIEMPOS SEÑALADOS POR LA DEPENDENCIA REQUIRIENTE.
DE IGUAL FORMA MANIFIESTO MI ACEPTACIÓN A QUE SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, TANTO A MÍ COMO A MI REPRESENTADA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA, DEFICIENCIAS EN LOS PRODUCTOS Y OMISIONES”
A T E N T A M E N T E
_______________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO.
“CARTA 5”
CARTA COMPROMISO DE PRECIO FIJO 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 
PARA LA “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL”
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2026.
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 
DE MORELOS, JALISCO 
P R E S E N T E. 
AT’N: L.A. HÉCTOR GÓMEZ MARTÍN
DIRECTOR DE PROVEEDURÍA
“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “(NOMBRE DEL PARTICIPANTE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MI COMPROMISO DE MANTENER EL PRECIO DEL SERVICIO Y/O BIEN OFERTADO MEDIANTE EL ANEXO 6 DE LAS BASES, EN CASO DE SER ADJUDICADO DENTRO  DEL PROCESO   DE  LA PRESENTE   LICITACIÓN   PÚBLICA  NACIONAL   ADQ/LPN/001/2026 PARA   LA  “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL”  HASTA  LA ENTREGA   DEL   SERVICIO  ADJUDICADO.
A T E N T A M E N T E
_______________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO.
“CARTA 6”
CARTA GARANTÍA DEL PRODUCTO Y SERVICIO OFERTADOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 
PARA LA “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL”
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2026. 
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 
DE MORELOS, JALISCO 
P R E S E N T E. 
AT’N: L.A. HÉCTOR GÓMEZ MARTÍN
DIRECTOR DE PROVEEDURÍA
“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “(NOMBRE DE LA EMPRESA) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,                        MANIFIESTO QUE EN CASO DE SER ADJUDICADO DENTRO DEL PROCESO DE LA                            PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA  NACIONAL ADQ/LPN/001/2026   PARA  LA “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL” EL BIEN Y/O SERVICIO OFERTADO  MEDIANTE  LA  PROPUESTA  TÉCNICA  Y ECONÓMICA,  ESTÁN   GARANTIZADOS POR _____ MESES, EN CALIDAD Y CONTRA VICIOS OCULTOS POR “(NOMBRE DEL FABRICANTE), POR LO QUE NOS COMPROMETEMOS A RESPONDER POR EL A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
DE IGUAL FORMA MANIFIESTO MI ACEPTACIÓN A QUE SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, TANTO A MÍ COMO A MI REPRESENTADA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O NEGATIVA DE REPOSICIÓN POR DEFICIENCIAS EN LOS PRODUCTOS Y OMISIONES.
A T E N T A M E N T E
_______________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO
“ANEXO 2”
JUNTA ACLARATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 
PARA LA “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL”
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 
DE MORELOS, JALISCO 
P R E S E N T E. 
DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL
“(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “(NOMBRE DE LA EMPRESA)” MANIFIESTO MI INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SEÑALANDO LOS DATOS GENERALES DE MI REPRESENTADA:
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL:
	

	DOMICILIO FISCAL:
	

	TELÉFONO LOCAL:
	

	TELÉFONO CELULAR:
	

	CORREO ELECTRÓNICO:
	

	REGISTRO RPCM:
	


PREGUNTAS
	(RAZÓN SOCIAL) 

	No. PREGUNTA
	PARTIDA Y/O PUNTO CONVOCATORIA
	PREGUNTA
	RESPUESTA

	
	
	
	

	
	
	
	


EN CASO DE SER ADJUDICADO Y NO ENCONTRARME INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ME COMPROMETO A INSCRIBIRME EN DICHO PADRÓN EN UN TERMINO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES, SOMETIÉNDOME A LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE NO REALIZARLO.
NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA.
A T E N T A M E N T E
_____________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO
“ANEXO 3”
CARTA DE PROPOSICIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 
PARA LA “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL”
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2026. 
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 
DE MORELOS, JALISCO 
P R E S E N T E. 
AT’N: L.A HÉCTOR GÓMEZ MARTÍN
DIRECTOR DE PROVEEDURÍA
EN ATENCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 PARA LA “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL” EN LO SUBSECUENTE “EL PROCESO DE ADQUISICIÓN”, EL SUSCRITO (NOMBRE DEL FIRMANTE) EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL PARTICIPANTE), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE: 
1. QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA LA FIRMA Y PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y EL CONTRATO QUE SE DERIVEN DE ÉSTE, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA). ASÍ MISMO, MANIFIESTO QUE CUENTO CON NÚMERO DE PROVEEDOR -------------Y CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ------------, Y EN SU CASO ME COMPROMETO A REALIZAR LOS TRÁMITES DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN ANTE EL PADRÓN DE PROVEEDORES.
2. EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS PRESENTES BASES, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO QUE LLEGARE A CELEBRARSE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. 
3. QUE MI REPRESENTADA SEÑALA (O “QUE SEÑALO”) COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO ----- DE LA CALLE ---------------------------, DE LA COLONIA -----------------, DE LA CIUDAD DE ------------------, C.P. -----------------, TELÉFONO -----------------Y CORREO ELECTRÓNICO ----------------------. 
4. QUE HE LEÍDO, REVISADO Y ANALIZADO CON DETALLE TODAS LAS CONDICIONES DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN, LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES Y EL JUEGO DE ANEXOS QUE ME FUERON PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA, DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, OBLIGÁNDOME A CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN CADA UNO DE ELLOS Y/O ACATAR LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR LAS ÁREAS TÉCNICAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. 
5. QUE MI REPRESENTANTE ENTREGARÁ (O “QUE ENTREGARÉ”) LOS BIENES Y/O SERVICIOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS BASES DE ESTE PROCESO, CON LOS PRECIOS UNITARIOS SEÑALADOS EN MI PROPUESTA ECONÓMICA. 
6. QUE SE HAN FORMULADO CUIDADOSAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE PROPONEN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES QUE PUEDAN INFLUIR SOBRE ELLOS. DICHOS PRECIOS SE PRESENTAN EN MONEDA NACIONAL E INCLUYEN TODOS LOS CARGOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE ORIGINEN EN LA ELABORACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS HASTA SU RECEPCIÓN TOTAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA. 
7. MANIFIESTO QUE LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PRESENTE PROPUESTA, SERÁN LOS MISMOS EN CASO DE QUE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y/O EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, OPTE POR REALIZAR AJUSTES AL MOMENTO DE ADJUDICAR DE FORMA PARCIAL LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTE PROCESO DE ADQUISICIÓN. 
8. EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDOS, NOS COMPROMETEMOS (O “ME COMPROMETERÉ) A FIRMAR EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
9. QUE MI REPRESENTANTE NO SE ENCUENTRA (O “QUE NO ME ENCUENTRO”) EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y TAMPOCO EN LAS SITUACIONES PREVISTAS PARA LA DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE SE INDICAN EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO DE ADJUDICACIÓN. 
10. MI REPRESENTADA SEÑALA (O “QUE SEÑALO”) COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO -------------- DE LA CALLE -----------------, DE LA COLONIA -----------------------, DE LA CIUDAD DE ----------------------, C.P. ----------------------, TELÉFONO -------------------------Y CORREO ELECTRÓNICO ---------------------------------; SOLICITÁNDOLES Y MANIFESTANDO MI CONFORMIDAD DE QUE TODAS LAS NOTIFICACIONES QUE SE TENGAN QUE PRACTICAR Y AÚN LAS PERSONALES, SE ME HAGAN POR CORREO ELECTRÓNICO EN LA CUENTA ANTERIORMENTE SEÑALADA, SUJETÁNDOME A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 106 Y 107 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, APLICADO SUPLETORIAMENTE, PARA QUE LA AUTORIDAD ESTATAL LLEVE A CABO LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES. 
11. QUE POR MÍ O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS COTIZACIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS OFERENTES. 
ATENTAMENTE
_________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO
“ANEXO 4”
CARTA ACREDITACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 
PARA LA “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL”
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2026. 
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 
DE MORELOS, JALISCO 
P R E S E N T E. 
AT’N: L.A HÉCTOR GÓMEZ MARTÍN
DIRECTOR DE PROVEEDURÍA
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO VERIFICADOS, MANIFIESTO QUE NO ME ENCUENTRO INHABILITADO POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE ALGUNO, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA COTIZACIÓN Y COMPROMETERME EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  ADQ/LPN/001/2026  PARA LA  “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL” ASÍ COMO CON LOS DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE ÉSTE, A NOMBRE  Y  REPRESENTACIÓN  DE (PERSONA FÍSICA O MORAL).
ATENTAMENTE
____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
O REPRESENTANTE LEGAL
“ANEXO 5”
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 
PARA LA “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL”
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A ___ DE ____ DEL 2026. 
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 
DE MORELOS, JALISCO 
P R E S E N T E. 
AT’N: L.A HÉCTOR GÓMEZ MARTÍN
DIRECTOR DE PROVEEDURÍA
EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PROCESO DE   LICITACIÓN   PÚBLICA   NACIONAL  ADQ/LPN/001/2026    PARA   LA   “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL” POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, EL PROVEEDOR (PERSONA FÍSICA O MORAL), A QUIEN REPRESENTO, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES AMBOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, INDUZCAN O ALTEREN LA EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS COLUSORIOS. 
A SU VEZ MANIFIESTO NO ENCONTRARME DENTRO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 
ATENTAMENTE
_________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
O REPRESENTANTE LEGAL
“ANEXO 6”
PROPUESTA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADQ/LPN/001/2026 
PARA LA “REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL”
[image: image10.emf]II) ALBAÑILERÍA 0.00

II.-01 M2  53.00

0.00

II.-02 M2 53.00

0.00

II.-03 M2 150.00

0.00

II.-04 ML 105.00

0.00

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO ASPRIADO EN EL ÁREA 

DE LA CÁMARA DE CONGELACIÓN EN PISO. INCLUYE: CIMBRA Y 

APLICACIÓN.

PISO DE CONCRETO PULIDO EN COLOR GRIS DE 12 CM. DE ESPESOR , 

A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA DE 14 

DIAS, RESISTENCIA CON UN F'C=300  KG/CM2, PARA EL AREAS  DE 

CÁMARAS CANALERAS  Y ACABADO CON LLANA METÁLICA PULIDO. INCLUYE: 

MACRO FIBRA ESTRUCTURAL DE 1.8 KG/M3, ARMADO DE MALLA HECHA A 

BASE DE VARILLA DE 3/8" ACADA 25 CM, ADITIVO DE INCRUSTOR DE AIRE DEL 

3%  Y LIMPIEZA DEL LUGAR.

PISO DE CONCRETO PULIDO EN COLOR GRIS DE 10 CM. DE ESPESOR , 

A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA DE 14 

DIAS, RESISTENCIA CON UN F'C=300  KG/CM2, PARA EL AREAS  DE 

ANDENES  Y ACABADO CON LLANA METÁLICA PULIDO. INCLUYE: MACRO 

FIBRA ESTRUCTURAL DE 1.8 KG/ M3,  ADITIVO DE INCRUSTOR DE AIRE  DEL 3 

% Y CORTES DE CONCRETO,  LIMPIEZA DEL LUGAR.

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE RODAPIE DE TIPO CURVA SANITARIA 

HECHO A BASE DE CEMENTO ARENA TERMINADO SE MI PULIDO. 

INCLUYE: VARILLA DE 3/8", ALAMBRE RECOCIDO Y LIMPIEZA DEL 

LUGAR.


[image: image11.emf]III) SANITARIO  0.00

III.-01 LOTE  1.00

0.00

III.-02 PZA 8.00

0.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA CED 40 QUE 

SERVIRA PARA FORMAR RED DE DRENAJE, QUE RECOLECTARA AGUA 

DE 7 COLADERAS. INCLUYE: 3 TRAMPAS DE OLORES A BASE DE 

CODOS 45°, SALIDA DE CONEXIÓN DE TIPO "Y" Y ESPIGA Y TAPON 

HEMBRA QUE SERVIRA PARA REGISTRAR TUBERIA. NOTA: VER 

DETALLE EN PLANO ALC-01

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE COLADERA DE 

SECCION 30 X 30 CMS,COLADERA DE ACERO INOXIDABLE MARCA 

ROSER MODELO CODIGO 3984 O SIMILAR CON  MEDIDAS 

300X300X250MM CON DESAGÜE SALIDA AL FONDO DE Ø110MM.


[image: image12.emf]IV) PANEL. 0.00

IV.-01 M2 61.00

0.00

IV.-02 M2 184.20

0.00

IV.-03 M2 60.00

0.00

IV.-04 M2 52.00

0.00

IV.-05 M2 64.40

0.00

IV.-06 M2 226.44

0.00

IV.-07

ESQUINERO INTERIOR DE 40 X40MM,CALIBRE 24, 3.05 M DE LARGO

PZS 52.00

0.00

PANEL SANDWICH ESPESOR 3”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO 

EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 

100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE PLAFON DE CÁMARA DE 

PORCINOS Y CÁMARA DE BOVINOS. INCLUYE: COLOCACION Y 

SELLADO.

PANEL SANDWICH ESPESOR 3”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO 

EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 

100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE MURO  DE CÁMARA DE PORCINOS 

Y CÁMARA DE BOVINOS. INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO.

PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO 

EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 

100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE PLAFON DE ANDENES. INCLUYE: 

COLOCACION Y SELLADO.

PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO 

EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 

100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE MURO DE ANDENES. INCLUYE: 

COLOCACION Y SELLADO.

PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO 

EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 

100 CM DEANCHO EN PLAFON DEL ÁREA DE CÁMARA #3 DE 

BOVINOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACÍÓN DE SOPORTERIA 

PARA COLOCAR EL MURO DE PANEL, COLOCACION Y SELLDO DE 

PANEL.

PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO 

EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 

100 CM DEANCHO EN MURO DEL ÁREA DE CÁMARA #3 DE BOVINOS. 

INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACÍÓN DE SOPORTERIA PARA 

COLOCAR EL MURO DE PANEL, COLOCACION Y SELLADO DE PANEL.


[image: image13.emf]V) PUERTAS CORREDIZAS. 0.00

V.-01 PZS 8.00

0.00 PUERTA CORREDIZA REFRIGERACION MEDIDA ES-5 PUERTA 

CANALERA, PARA INSTALAR EN VANO DE1.20 MDEANCHOX 3.30 M DE 

ALTO


[image: image14.emf]VI) REFRIGERACIÓN. 0.00

VI.-01

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 13 HP DANFOSS

PZS 2.00

0.00

VI.-02

EVAPORADOR GUNDER MEDIO PERFIL DESHIELO  POR AIRE.

PZS 2.00

0.00

VI.-03

MATERIAL ELECTRICO

LOTE 2.00

0.00

VI.-04 LOTE 2.00

0.00

VI.-05

MANO DE OBRA 

LOTE 2.00

0.00

VI.-06

VIATICOS 

LOTE 2.00

0.00

MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL DE REFRIGERACIÓN A UNA 

DISTANCIA NO MAYOR DE 6 MTS.


[image: image15.emf]RESUMEN GENERAL

I) PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. 0.00

II) ALBAÑILERÍA 0.00

III) SANITARIO  0.00

IV) PANEL. 0.00

V) PUERTAS CORREDIZAS. 0.00

VI) REFRIGERACIÓN. 0.00

SUBTOTAL $0.00

I.V.A. $0.00

TOTAL  $0.00


(NOTA: ESTE RECUADRO PUEDE ADECUARSE SEGÚN A LO OFERTADO)
CANTIDAD CON LETRA:
CONDICIONES DE PAGO: (DE SOLICITAR ANTICIPOS, SE DEBERÁN ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA ANTICIPO, ASÍ COMO LOS MONTOS DE LOS PAGOS PARCIALES)
TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: (DEBERÁ ESPECIFICAR SIN SON DÍAS HÁBILES O NATURALES, CONSIDERANDO LOS TIEMPOS REALES DE ENTREGA)
GARANTÍA DEL PRODUCTO OFERTADO:
VALOR AGREGADO: (EN CASO DE QUERER AGREGAR UNA CARACTERÍSTICA EXTRA CON EL FIN DE GENERAR MAYOR ATRACTIVO)
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS PRECIOS COTIZADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE (ESPECIFICAR DÍAS Y SI SERÁN NATURALES O HÁBILES) CONTADOS A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y QUE LOS PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS INVOLUCRADOS Y SE PRESENTAN EN MONEDA NACIONAL CON LOS IMPUESTOS DESGLOSADOS. 
MANIFIESTO QUE LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PRESENTE PROPUESTA, SERÁN LOS MISMOS EN CASO DE QUE LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y/O EL COMITÉ SEGÚN CORRESPONDA, OPTE POR REALIZAR AJUSTES AL MOMENTO DE ADJUDICAR DE FORMA PARCIAL LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTE PROCESO DE ADQUISICIÓN. 
A T E N T A M E N T E
____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO
� EMBED  ���





� EMBED  ���





� EMBED  ���





� EMBED  ���





� EMBED  ���





� EMBED  ���





� EMBED  ���





� EMBED  ���





� EMBED  ���





� EMBED  ���





� EMBED  ���





� EMBED  ���





� EMBED  ���





� EMBED  ���








Página 19 de 19

_2147483647.xls
Reparacion de linea se drenaje

		

		I)		PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.		UNIDAD		CANTIDAD

		I.-01		RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES DEL ÁREA DE CÁMARAS CANALERAS. INCLUYE: RETIRO DE PUERTAS Y MARCOS, ACARREO A LUGAR DE ACOPIO 200 MTS Y LIMPIEZA DEL LUGAR.		PZS		8.00

		I.-02		CORTE DE LOSA CON DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO, QUE SERVIRA PARA DELIMITAR EL ÁREA A DEMOLER.		LOTE		1.00

		I.-03		DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM DE ESPESOR EN LAS ÁREAS DE CÁMARA CANALERA PORCINO, CÁMARA CANALERA BOVINOS #1 Y 2 Y ANDENES Y CAMARAS DE VICERAS.  INCLUYE DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PRIMER ESTACIÓN (20 MTS).		M2		220.00

		I.-04		EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE TIPO "A" QUE SERVIRA PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA,  CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS;  DE 40 CM DE ANCHO, Y COMO MAXIMO UNA PROFUNDIDAD DE 120 CM  POR UN LARGO VARIABLE.		ML		66.15

		I.-05		ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, FUERA DE LA OBRA, DESDE EL BANCO DE ACOPIO  DE MATERIAL HASTA EL DEPOSITO AUTORIZADO.		M3		56.00



&C&A

&CPágina &P




_2147483646.xls
Reparacion de linea se drenaje

		

		II)		ALBAÑILERÍA

		II.-01		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO ASPRIADO EN EL ÁREA DE LA CÁMARA DE CONGELACIÓN EN PISO. INCLUYE: CIMBRA Y APLICACIÓN.		M2		53.00

		II.-02		PISO DE CONCRETO PULIDO EN COLOR GRIS DE 12 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA DE 14 DIAS, RESISTENCIA CON UN F'C=300  KG/CM2, PARA EL AREAS  DE CÁMARAS CANALERAS  Y ACABADO CON LLANA METÁLICA PULIDO. INCLUYE: MACRO FIBRA ESTRUCTURAL DE 1.8 KG/M3, ARMADO DE MALLA HECHA A BASE DE VARILLA DE 3/8" ACADA 25 CM, ADITIVO DE INCRUSTOR DE AIRE DEL 3%  Y LIMPIEZA DEL LUGAR.		M2		53.00

		II.-03		PISO DE CONCRETO PULIDO EN COLOR GRIS DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA DE 14 DIAS, RESISTENCIA CON UN F'C=300  KG/CM2, PARA EL AREAS  DE ANDENES  Y ACABADO CON LLANA METÁLICA PULIDO. INCLUYE: MACRO FIBRA ESTRUCTURAL DE 1.8 KG/ M3,  ADITIVO DE INCRUSTOR DE AIRE  DEL 3 % Y CORTES DE CONCRETO,  LIMPIEZA DEL LUGAR.		M2		150.00

		II.-04		SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE RODAPIE DE TIPO CURVA SANITARIA HECHO A BASE DE CEMENTO ARENA TERMINADO SE MI PULIDO. INCLUYE: VARILLA DE 3/8", ALAMBRE RECOCIDO Y LIMPIEZA DEL LUGAR.		ML		105.00



&C&A

&CPágina &P




_2147483645.xls
Reparacion de linea se drenaje

		

		III)		SANITARIO

		III.-01		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA CED 40 QUE SERVIRA PARA FORMAR RED DE DRENAJE, QUE RECOLECTARA AGUA DE 7 COLADERAS. INCLUYE: 3 TRAMPAS DE OLORES A BASE DE CODOS 45°, SALIDA DE CONEXIÓN DE TIPO "Y" Y ESPIGA Y TAPON HEMBRA QUE SERVIRA PARA REGISTRAR TUBERIA. NOTA: VER DETALLE EN PLANO ALC-01		LOTE		1.00

		III.-02		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA DE 4" DE DIÁMETRO, CEDULA 40., PARA RED DE DRENAJE. INCLUYE: COLOCACIÓN, CAMA DE ARENA DE 5 CM, LIMPIEZA Y PEGAMENTO.		ML		50.00

		III.-03		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO TIPO CODO PVC 4" X 45 GRADOS, CEDULA 40., CEMENTANTE.		PZA		20.00

		III.-04		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO TIPO CODO PVC 4" X 90 GRADOS, CEDULA 40., CEMENTANTE.		PZA		10.00

		III.-05		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO TIPO TEE PVC 4" ., CEDULA 40., CEMENTANTE.		PZA		3.00

		III.-06		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO TIPO TAPON, CEDULA 40., CEMENTANTE.		PZA		3.00

		III.-07		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO TIPO YEE, CEDULA 40., CEMENTANTE.		PZS		3.00

		III.-08		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO TIPO ESPIGA, CEDULA 40., CEMENTANTE.		PZS		3.00

		III.-02		SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE COLADERA DE SECCION 30 X 30 CMS,COLADERA DE ACERO INOXIDABLE MARCA ROSER MODELO CODIGO 3984 O SIMILAR CON  MEDIDAS 300X300X250MM CON DESAGÜE SALIDA AL FONDO DE Ø110MM.		PZA		8.00



&C&A

&CPágina &P




_2147483644.xls
Reparacion de linea se drenaje

		

		IV)		PANEL.

		IV.-01		PANEL SANDWICH ESPESOR 3”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE PLAFON DE CÁMARA DE PORCINOS Y CÁMARA DE BOVINOS. INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO.		M2		61.00

		IV.-02		PANEL SANDWICH ESPESOR 3”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE MURO  DE CÁMARA DE PORCINOS Y CÁMARA DE BOVINOS. INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO.		M2		184.20

		IV.-03		PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE PLAFON DE ANDENES. INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO.		M2		60.00

		IV.-04		PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE MURO DE ANDENES. INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO.		M2		52.00

		IV.-05		PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 100 CM DEANCHO EN PLAFON DEL ÁREA DE CÁMARA #3 DE BOVINOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACÍÓN DE SOPORTERIA PARA COLOCAR EL MURO DE PANEL, COLOCACION Y SELLDO DE PANEL.		M2		64.40

		IV.-06		PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 100 CM DEANCHO EN MURO DEL ÁREA DE CÁMARA #3 DE BOVINOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACÍÓN DE SOPORTERIA PARA COLOCAR EL MURO DE PANEL, COLOCACION Y SELLADO DE PANEL.		M2		226.44

		IV.-07		ESQUINERO INTERIOR DE 40 X40MM,CALIBRE 24, 3.05 M DE LARGO		PZS		52.00



&C&A

&CPágina &P




_2147483643.xls
Reparacion de linea se drenaje

		

		V)		PUERTAS CORREDIZAS.

		V.-01		PUERTA CORREDIZA REFRIGERACION MEDIDA ES-5 PUERTA CANALERA, PARA INSTALAR EN VANO DE1.20 MDEANCHOX 3.30 M DE ALTO		PZS		8.00



&C&A

&CPágina &P




_2147483642.xls
Reparacion de linea se drenaje

		

		VI)		REFRIGERACIÓN.

		VI.-01		EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 13 HP DANFOSS		PZS		2.00

		VI.-02		EVAPORADOR GUNDER MEDIO PERFIL DESHIELO  POR AIRE.		PZS		2.00

		VI.-03		MATERIAL ELECTRICO		LOTE		2.00

		VI.-04		MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL DE REFRIGERACIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 6 MTS.		LOTE		2.00

		VI.-05		MANO DE OBRA		LOTE		2.00

		VI.-06		VIATICOS		LOTE		2.00



&C&A

&CPágina &P




_2147483641.xls
Reparacion de linea se drenaje

		

				RESUMEN GENERAL

		I)		PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.

		II)		ALBAÑILERÍA

		III)		SANITARIO

		IV)		PANEL.

		V)		PUERTAS CORREDIZAS.

		VI)		REFRIGERACIÓN.

				TIEMPO DE ENTREGA DEL PROYECTO A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO



&C&A

&CPágina &P




_2147483640.xls
Reparacion de linea se drenaje

		

		I)		PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.		UNIDAD		CANTIDAD		P.U		0.00

		I.-01		RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES DEL ÁREA DE CÁMARAS CANALERAS. INCLUYE: RETIRO DE PUERTAS Y MARCOS, ACARREO A LUGAR DE ACOPIO 200 MTS Y LIMPIEZA DEL LUGAR.		PZS		8.00				0.00

		I.-02		CORTE DE LOSA CON DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO, QUE SERVIRA PARA DELIMITAR EL ÁREA A DEMOLER.		LOTE		1.00				0.00

		I.-03		DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CM DE ESPESOR EN LAS ÁREAS DE CÁMARA CANALERA PORCINO, CÁMARA CANALERA BOVINOS #1 Y 2 Y ANDENES Y CAMARAS DE VICERAS.  INCLUYE DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PRIMER ESTACIÓN (20 MTS).		M2		220.00				0.00

		I.-04		EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE TIPO "A" QUE SERVIRA PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA,  CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS;  DE 40 CM DE ANCHO, Y COMO MAXIMO UNA PROFUNDIDAD DE 120 CM  POR UN LARGO VARIABLE.		ML		66.15				0.00

		I.-05		ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, FUERA DE LA OBRA, DESDE EL BANCO DE ACOPIO  DE MATERIAL HASTA EL DEPOSITO AUTORIZADO.		M3		56.00				0.00



&C&A

&CPágina &P




_2147483639.xls
Reparacion de linea se drenaje

		

		II)		ALBAÑILERÍA								0.00

		II.-01		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO ASPRIADO EN EL ÁREA DE LA CÁMARA DE CONGELACIÓN EN PISO. INCLUYE: CIMBRA Y APLICACIÓN.		M2		53.00				0.00

		II.-02		PISO DE CONCRETO PULIDO EN COLOR GRIS DE 12 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA DE 14 DIAS, RESISTENCIA CON UN F'C=300  KG/CM2, PARA EL AREAS  DE CÁMARAS CANALERAS  Y ACABADO CON LLANA METÁLICA PULIDO. INCLUYE: MACRO FIBRA ESTRUCTURAL DE 1.8 KG/M3, ARMADO DE MALLA HECHA A BASE DE VARILLA DE 3/8" ACADA 25 CM, ADITIVO DE INCRUSTOR DE AIRE DEL 3%  Y LIMPIEZA DEL LUGAR.		M2		53.00				0.00

		II.-03		PISO DE CONCRETO PULIDO EN COLOR GRIS DE 10 CM. DE ESPESOR , A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA RAPIDA DE 14 DIAS, RESISTENCIA CON UN F'C=300  KG/CM2, PARA EL AREAS  DE ANDENES  Y ACABADO CON LLANA METÁLICA PULIDO. INCLUYE: MACRO FIBRA ESTRUCTURAL DE 1.8 KG/ M3,  ADITIVO DE INCRUSTOR DE AIRE  DEL 3 % Y CORTES DE CONCRETO,  LIMPIEZA DEL LUGAR.		M2		150.00				0.00										0.00		0.00

		II.-04		SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE RODAPIE DE TIPO CURVA SANITARIA HECHO A BASE DE CEMENTO ARENA TERMINADO SE MI PULIDO. INCLUYE: VARILLA DE 3/8", ALAMBRE RECOCIDO Y LIMPIEZA DEL LUGAR.		ML		105.00				0.00



&C&A

&CPágina &P




_2147483638.xls
Reparacion de linea se drenaje

		

		III)		SANITARIO								0.00

		III.-01		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA CED 40 QUE SERVIRA PARA FORMAR RED DE DRENAJE, QUE RECOLECTARA AGUA DE 7 COLADERAS. INCLUYE: 3 TRAMPAS DE OLORES A BASE DE CODOS 45°, SALIDA DE CONEXIÓN DE TIPO "Y" Y ESPIGA Y TAPON HEMBRA QUE SERVIRA PARA REGISTRAR TUBERIA. NOTA: VER DETALLE EN PLANO ALC-01		LOTE		1.00				0.00

		III.-02		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA DE 4" DE DIÁMETRO, CEDULA 40., PARA RED DE DRENAJE. INCLUYE: COLOCACIÓN, CAMA DE ARENA DE 5 CM, LIMPIEZA Y PEGAMENTO.		ML		50.00

		III.-03		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO TIPO CODO PVC 4" X 45 GRADOS, CEDULA 40., CEMENTANTE.		PZA		20.00

		III.-04		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO TIPO CODO PVC 4" X 90 GRADOS, CEDULA 40., CEMENTANTE.		PZA		10.00

		III.-05		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO TIPO TEE PVC 4" ., CEDULA 40., CEMENTANTE.		PZA		3.00

		III.-06		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO TIPO TAPON, CEDULA 40., CEMENTANTE.		PZA		3.00

		III.-07		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO TIPO YEE, CEDULA 40., CEMENTANTE.		PZS		3.00

		III.-08		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO TIPO ESPIGA, CEDULA 40., CEMENTANTE.		PZS		3.00

		III.-02		SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE COLADERA DE SECCION 30 X 30 CMS,COLADERA DE ACERO INOXIDABLE MARCA ROSER MODELO CODIGO 3984 O SIMILAR CON  MEDIDAS 300X300X250MM CON DESAGÜE SALIDA AL FONDO DE Ø110MM.		PZA		8.00				0.00



&C&A

&CPágina &P




_2147483637.xls
Reparacion de linea se drenaje

		

		IV)		PANEL.								0.00

		IV.-01		PANEL SANDWICH ESPESOR 3”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE PLAFON DE CÁMARA DE PORCINOS Y CÁMARA DE BOVINOS. INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO.		M2		61.00				0.00

		IV.-02		PANEL SANDWICH ESPESOR 3”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE MURO  DE CÁMARA DE PORCINOS Y CÁMARA DE BOVINOS. INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO.		M2		184.20				0.00

		IV.-03		PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE PLAFON DE ANDENES. INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO.		M2		60.00				0.00

		IV.-04		PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 100 CM DEANCHO EN EL ÁREA DE MURO DE ANDENES. INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO.		M2		52.00				0.00

		IV.-05		PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 100 CM DEANCHO EN PLAFON DEL ÁREA DE CÁMARA #3 DE BOVINOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACÍÓN DE SOPORTERIA PARA COLOCAR EL MURO DE PANEL, COLOCACION Y SELLDO DE PANEL.		M2		64.40				0.00

		IV.-06		PANEL SANDWICH ESPESOR 2”(MURO) DE ACEROYPOLIURETANO EXPANDIDO 40KG/M3 ACABADO EN COLOR BLANCO CALIBRE 26/26. DE 100 CM DEANCHO EN MURO DEL ÁREA DE CÁMARA #3 DE BOVINOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACÍÓN DE SOPORTERIA PARA COLOCAR EL MURO DE PANEL, COLOCACION Y SELLADO DE PANEL.		M2		226.44				0.00

		IV.-07		ESQUINERO INTERIOR DE 40 X40MM,CALIBRE 24, 3.05 M DE LARGO		PZS		52.00				0.00



&C&A

&CPágina &P




_2147483636.xls
Reparacion de linea se drenaje

		

		V)		PUERTAS CORREDIZAS.								0.00

		V.-01		PUERTA CORREDIZA REFRIGERACION MEDIDA ES-5 PUERTA CANALERA, PARA INSTALAR EN VANO DE1.20 MDEANCHOX 3.30 M DE ALTO		PZS		8.00				0.00



&C&A

&CPágina &P




_2147483635.xls
Reparacion de linea se drenaje

		

		VI)		REFRIGERACIÓN.								0.00

		VI.-01		EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 13 HP DANFOSS		PZS		2.00				0.00

		VI.-02		EVAPORADOR GUNDER MEDIO PERFIL DESHIELO  POR AIRE.		PZS		2.00				0.00

		VI.-03		MATERIAL ELECTRICO		LOTE		2.00				0.00

		VI.-04		MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL DE REFRIGERACIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 6 MTS.		LOTE		2.00				0.00

		VI.-05		MANO DE OBRA		LOTE		2.00				0.00

		VI.-06		VIATICOS		LOTE		2.00				0.00



&C&A

&CPágina &P




_2147483634.xls
Reparacion de linea se drenaje

		

				RESUMEN GENERAL

		I)		PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.								0.00

		II)		ALBAÑILERÍA								0.00

		III)		SANITARIO								0.00

		IV)		PANEL.								0.00

		V)		PUERTAS CORREDIZAS.								0.00

		VI)		REFRIGERACIÓN.								0.00

										SUBTOTAL		$0.00

										I.V.A.		$0.00

										TOTAL		$0.00



&C&A

&CPágina &P




